**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)**

Наименование и описание объекта закупки (техническое задание) на выполнение работ по капитальному ремонту ул. Караимская городского округа Симферополь Республики Крым.

1. **Основание для выполнения работ:** федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года», утвержденная Правительством Российской Федерации от 11.08.2014 № 790 (с изменениями).

2. **Цели выполнения работ по строительству:** Повышение уровня безопасности пешеходов, улучшение качества улично – дорожной сети.

1. **Техническая характеристика объекта капитального строительства:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование показателя | Значение |
| **ул. Караимская** |
| 1  | Вид строительства | капитальный ремонт |
| 2  | Категория дороги  | улица местного значения вжилой застройке |
| 3  | Уровень ответственности | нормальный |
| 4  | Строительная длина, м  | 843 |
| 5  | Расчетная скорость движения, км/час  | 40 |
| 6  | Ширина проезжей части, м  | 12,0 |
| 7 | Ширина полосы движения, м  | 3,00 |
| 8 | Число полос движения, шт  | 4 |
| 9 | Ширина пешеходной части тротуара, м  | 2,00 |
| 10 | Тип дорожной одежды и вид покрытия | Капитальный, асфальтобетон |
| 11 | Наружные сети водоснабжения, м  | 1774 |
| 12 | Наружные сети канализации, м  | 1150,5 |
| 13 | Распределительные сети газоснабжения, м  | 401,4 |
| 14 | Тепловые сети, м  | 463 |
| 15 | Электрические сети, м  | 2870 |
| 16 | Сети связи, м | 2085 |
| 17 | Дождевая канализация, м | 1270 |
| 18 | Наружное электроосвещение, м | 1608 |
| 19 | Светофорные объекты, шт | 5 |

4. **Обеспечение выполнения.**

Подрядчик обязуется собственными силами или с привлечением субподрядных организаций выполнить все работы по объекту: «Капитальный ремонт ул. Караимская городского округа Симферополь Республики Крым» в соответствии с проектной документацией, разработанной АО «ВАД» в 2022 году (положительное заключение ГАУ РК «ГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА» от 11.03.2022 № 91-1-1-2-013755-2022).

Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ на объекте строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с проектной документацией.

Подрядчик обязуется завершить работы по строительству объекта в полном объеме в сроки, установленные настоящей документацией об аукционе.

5. **Гарантийные обязательства.**

Срок предоставления гарантий качества работ устанавливается гарантийным паспортом с момента подписания Акта приемочной комиссией по вводу в эксплуатацию законченного строительством объекта: «Строительство дорог с твердым покрытием мкр. Марьино г. Симферополь».

6. **Описание объекта закупки:** «Капитальный ремонт ул. Караимская городского округа Симферополь Республики Крым» в соответствии с условиями настоящей документации и проектом государственного контракта ведомости объемов работ.