**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Наименование и описание объекта закупки (техническое задание) на выполнение строительно-монтажных работ в части выполнения подготовительных работ по объекту «Строительство сооружений инженерной защиты на участке автомобильной дороги от набережной пгт. Орджоникидзе до завода «Гидроприбор».

1. **Основание для выполнения работ:** государственная программа Республики Крым «Развитие дорожного хозяйства Республики Крым».
2. **Цели выполнения работ по строительству:** повышение качества автомобильных дорог и, как следствие, повышение безопасности дорожного движения в пгт Орджоникидзе.
3. **Техническая характеристика объекта капитального строительства:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиепоказателя | Значение |
|  | Категория улиц | Улица районного значения |
|  | Протяженность дороги, км  | 0,085 |
|  | Расчетная скорость движения, км/час | 60/50\* |
|  | Число полос движения | 2 |
|  | Ширина проезжей части, м  | 6,43 |
|  | Расчетные нагрузки (подходы), кН | А11,5 |
|  | Тип дорожной одежды  | Капитальный |
|  | Вид покрытия | Асфальтобетон |
|  | Ширина тротуара, м | 2,27 |
|  | Покрытие тротуаров | Асфальтобетон |
|  | Длина искусственного сооружения, м | 49,64 |
|  | Наименьший радиус кривой в плане, м | 215 |
|  | Освещение  | есть |

4. **Обеспечение выполнения.**

Подрядчик обязуется собственными силами или с привлечением субподрядных организаций выполнить все работы *в части выполнения подготовительных работ по объекту* *«Строительство сооружений инженерной защиты на участке автомобильной дороги от набережной пгт. Орджоникидзе до завода «Гидроприбор»* в соответствии с проектной документацией, разработанной ООО «Автодоринжиниринг» в 2022 году.

Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ на объекте строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с проектной документацией.

Подрядчик обязуется завершить работы по строительству объекта в полном объеме в сроки, установленные настоящей документацией об аукционе.

5. **Гарантийные обязательства.**

Срок предоставления гарантий качества работ устанавливается с момента подписания Акта сдачи-приемки объекта: «Строительство сооружений инженерной защиты на участке автомобильной дороги от набережной пгт. Орджоникидзе до завода «Гидроприбор».

6. **Описание объекта закупки:** «Выполнение строительно-монтажных работ в части выполнения подготовительных работ по объекту: «Строительство сооружений инженерной защиты на участке автомобильной дороги от набережной пгт. Орджоникидзе до завода «Гидроприбор» в соответствии с условиями настоящей документации и проектом государственного контракта ведомости объемов работ.