10

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на Комплекс измерительный   аэродромно-дорожной лаборатории КП-514 RDT. На базе автомобиля Лада Ларгус -1 единица   
I. Наименование объекта закупки: Поставка комплекса измерительного аэродромно-дорожной лаборатории КП-514 RDT  - 1 единица (далее – Товар);
II. Назначение: Проведение работ по диагностике автомобильных дорог;

III. Обязательные требования: 

- Выполнение пуско-наладочных работ и обучение работе с поставляемым Товаром;

IV. Техническое описание объектов закупки:

1. Назначение товара, цель использования:
Определения, обозначения и сокращения.
	КИ
	Комплекс измерительный

	СИ
	Средство измерения

	ВД
	Видеодефектация

	ПВК
	Панорамная видеокамера

	ЛОС
	Лазерно-оптический сканер

	СКПК
	Система компенсации перемещения кузова

	ПО
	Программное обеспечение

	ПК
	Программно-измерительный комплекс

	ПДЛ
	Передвижная дорожная лаборатория

	ПЭВМ
	Персональная электронно-вычислительная машина

	МИНС
	Малогабаритная интегрированная навигационная система

	IRI
	Международный показатель ровности


Комплекс измерительный (далее КИ) представляет собой совокупность измерительных каналов, установленных на шасси специализированного автомобиля и предназначен для получения полной, объективной и достоверной информации о транспортно-эксплуатационном состоянии автомобильных дорог. 

Комплекс обеспечивает проведение оперативных испытаний и диагностики объектов, расположенных на автомобильных дорогах, непосредственно по месту их нахождения, с максимальной производительностью и позволяет проводить диагностику в соответствии с ОДМ 218.4.039-2018 от 04.07.2018 г. 

2. Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам.
Поставляемый КИ новый, не находящийся ранее в эксплуатации, соответствует нормам законодательства РФ и ТР ТС 018/2011 Техническому регламенту Таможенного союза №877 от 9.12.2011 "О безопасности колесных транспортных средств" и экологическим требованиям. 

Поставляемый КИ и измерительное оборудование являются СИ утвержденного типа и имеют соответствующие свидетельства об утверждении типа СИ, действующей на момент передачи КИ, внесены во ФГИС «Аршин». Поставляемый КИ может эксплуатироваться на автомобильных дорогах общего пользования без ограничений. Базовый автомобиль, на основе которого изготовлен КИ, произведен не ранее 2024 года.

Вместе с передачей товара Поставщик осуществляет стажировку 3 (трех) специалистов Заказчика по работе с КИ. Стажировка проводится специалистами или организациями, имеющими документы, выданные производителями КИ, подтверждающие квалификацию и допуск к обучению новых пользователей (заверенные копии документов предоставляются по требованию Заказчика). 

В процессе обучения, организуется выезд КИ на автомобильную дорогу общего пользования для проведения измерений в реальных условиях (участок протяженностью не менее 20 км выбирается на усмотрение Заказчика, но не далее 50 км от базы Поставщика).

Обучение специалистов проводится на базе Поставщика.

Калибровка и поверка измерительных систем КИ производятся на аттестованных полигонах, с применением аттестованных и поверенных инструментов, предоставляемых Поставщиком (заверенные копии документов об аттестации полигонов и поверке инструментов, предоставляются по требованию Заказчика.) 

Перечень инструментов для проведения поверки соответствует перечню, указанному в методике поверки данного СИ. 

Гарантия на базовый автомобиль не менее 36 месяцев или 150 000 км пробега в зависимости от того, какое событие наступит ранее. 

             Лицензия на обновление ООО «ИндорСофт» ПО IndorRoad – 3 шт лицензию сроком не менее чем 1 год.
3. Комплектность поставки  КИ передвижной специализированной лаборатории:
3.1. Специализированный автомобиль.

3.2. Измерительные каналы ПДЛ:

3.2.1. ПЭВМ, установленная в салоне специализированного автомобиля на рабочем столе и подключенная по интерфейсу USB к системе преобразования первичных сигналов с датчиков измерительных систем ПДЛ.

3.2.2. Система преобразования первичных сигналов с датчиков измерительных систем ПДЛ, включающий комплект оборудования и кабельную разводку для подключения измерительных систем. 

3.2.3. Канал измерения пройденного пути, измеряющий длину пройденного ТС пути при движении со скоростью до 80 км/ч. Измерения производятся датчиком пройденного пути (ДПП). 

3.2.4. Канал измерения геометрических параметров автомобильных дорог, позволяющий измерять продольный и поперечный уклоны и угол поворота трассы при движении ТС со скоростью до 50км/ч. 

3.2.5. Канал измерений продольной ровности покрытий автомобильных дорог и аэродромов

3.2.6. Канал видеосъемки и измерений линейных размеров объектов по видеоизображению, обеспечивает проведение съемки при скорости движения ТС до 80 км/ч. Измерения производятся с помощью цифровых видеокамер. 

3.2.7. Канал видеодефектации дорожного покрытия с модулем автоматической обработки данных и сервером обработки информации

3.2.8. Канал измерений поперечного профиля (колеи) покрытий автомобильных дорог и аэродромов

3.2.9. Система привязки географических координат, обеспечивающий привязку к географическим координатам. Измерения производятся навигационным GPS/ГОЛОНАСС-приемником. 

Исполнитель вместе с ПДЛ передает Заказчику:
Пакет документов, состоящий из:


- ПТС на автомобиль;

- сервисная книжка на русском языке;

- инструкция по эксплуатации ТС на русском языке;

- руководство по эксплуатации на ПДЛ;

- копии свидетельства об утверждении типа СИ на ПДЛ;

-свидетельство о поверке на ПДЛ***;

- сертификат о калибровке измерительных каналов ПДЛ

-пакет документов для постановки на учет ТС, в конструкции которого были внесены изменения, в органах ГИБДД;

-сертификаты о прохождении стажировки, подтверждающие допуск сотрудников Заказчика к работе с ПДЛ

- регламент технического обслуживания ПДЛ.


Пробег ПДЛ на момент передачи заказчику не более 2000 км.

Поставляемое ПО имеет лицензию сроком не менее чем на 1 год.

Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам товара.
	№ п/п
	Наименование показателей
	Требуемое значение (диапазон значений) показателей

	1.
	Комплекс измерительный аэродромно-дорожной лаборатории

	1.1.
	Специализированный автомобиль

	1.1.1
	Тип транспортного средства
	Легковой автомобиль

	1.1.2
	Тип кузова
	универсал

	1.1.3
	Количество дверей, шт.
	не менее 5

	1.1.4
	Задние распашные двери с фиксацией в открытом положении.
	наличие

	1.1.5
	Стекла окон лабораторного отсека тонированные
	наличие

	1.2
	Габаритные размеры
	

	1.2.1
	Длина, мм
	не менее 4 488

	1.2.2
	Ширина, мм
	не менее 1 735

	1.2.3
	Высота, мм
	не менее 1 656

	1.2.4
	Колесная база, мм
	не менее 2 905

	1.2.5
	Дорожный просвет, мм
	не менее 172

	1.3
	Характеристика автомобиля
	

	1.3.1
	Тип двигателя
	бензиновый

	1.3.2
	Рабочий объем двигателя, см3
	не менее 1 596

	1.3.3
	Мощность двигателя, л.с.
	не менее 106

	1.3.4
	Расход топлива базового а/м в смешанном цикле работ, л/100 км
	 не более 7,8

	1.3.5
	Коробка переключения передач
	механическая

	1.3.6
	Количество ступеней коробки переключения передач, шт.
	не менее 5

	1.3.7
	Гидроусилитель рулевого управления
	наличие

	1.3.8.
	Передняя подвеска - независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости
	

	1.3.9
	Задняя подвеска - полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами 
	наличие

	1.3.9
	Летняя  резина 185/65 R15 на штампованных дисках
	наличие

	1.3.10
	Полноразмерное запасное колесо
	наличие

	1.3.11
	Объем топливного бака, л
	не менее 50

	1.3.12
	Колесная формула
	4х2

	1.3.13
	Цвет автомобиля
	белый

	1.4
	Дополнительное оборудование
	

	1.4.1
	Противотуманные фары
	наличие

	1.4.4
	Регулировка рулевой колонки, по высоте и по вылету
	наличие

	1.4.5
	Регулировка сидения водителя по высоте
	наличие

	1.4.6
	Регулируемые ремни безопасности водителя и пассажиров, по высоте
	наличие

	1.4.7
	Комплект зимней резины 185/65R15С на дисках
	наличие

	1.4.8
	Аптечка медицинская
	наличие

	1.4.9
	Огнетушитель, шт.
	не менее 1

	1.4.10
	Держатель для огнетушителя
	наличие

	1.4.11
	Сигнальные жилеты со светоотражающими лентами, шт.
	не менее 3

	1.4.12
	Знак аварийной остановки
	наличие

	1.4.13
	Домкрат
	наличие

	1.4.14
	Колесный ключ
	наличие

	1.4.15
	Набор инструментов
	наличие

	1.4.15.1
	Количество предметов в наборе, шт.
	не менее 80

	1.4.15.2
	Состав набора:

Головки ¼” 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 мм.

Головки ½” 14,15,16,17,18,19,20,22,24,27,30,32 мм.

Головки удлиненные ½” 13,15,17 мм.

Свечные головки ½” 16,21мм.

Карданный шарнир ½”

Скользящий переходник ½”

Ключи комбинированные 8,10,12,13,14,15,17,19,22 мм.

Трещотка ¼”, ½”

Удлинитель ¼” 50 мм.

Удлинитель ½” 150, 250 мм.

Вороток Т-образный 100 мм

Карданный шарнир ¼”, ½” шт.

Отвертка с присоединительным квадратом

Адаптер для бит

Биты крестовые 0,1,2,3,4
Биты шлицевые 3,4,4.5,5,5.5,6,7
Биты шестигранные 1.5,2,2.5,3,4,5,6
Pz: 0,1,2,3,4
Torx: T10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30
Магнитный битодержатель
Коробка для бит
Кейс
	наличие

	1.4.16
	Стремянка
	наличие

	1.4.16.1
	Размер в сложенном состоянии, см
	 Не более 177х46х10

	1.4.16.2
	Высота площадки, м
	Не более 1,02

	1.4.16.3
	Количество ступеней по одной стороне, шт.
	Не более 5

	1.4.16.4
	Материал
	Не хуже алюминий

	1.4.16.5
	Максимальная рабочая нагрузка, кг
	Не менее 150

	1.5
	Специализированное оборудование ПДЛ
	

	1.5.1
	Цветографическая схема согласно эскизу Заказчика (Приложение 1)
	наличие

	1.5.2
	Сигнальная светодиодная панель
расположена на низкопрофильной балке-креплении на крыше в передней части ПДЛ, включающаяся из салона автомобиля.
	наличие

	1.5.2.1
	Цвет светодиодной балки — оранжевый или желтый
	наличие

	1.5.2.2
	Количество диодов, шт.
	не менее 72

	1.5.2.3
	Питание, В
	 Не менее 12

	1.5.3
	Проблесковые маяки- 2 шт. расположены в задней части ПДЛ, включающися из салона автомобиля.
	наличие

	1.5.3.1
	Цвет маяков-оранжевый
	наличие

	1.5.3.2
	Питание, В
	Не менее 12

	1.5.4
	Инвертор – 12/220 В
	наличие

	1.6.
	Оборудование специализированного автомобиля
	

	1.6.1
	Оборудование лабораторного отсека автомобиля
	

	1.6.1.2
	Стол рабочий, закреплен на спинке места пассажира. На столе закреплен монитор, USB-hub с питанием подключений к ПЭВМ
	наличие

	1.6.1.3
	Кабельная разводка 
	наличие

	1.6.1.4
	Разъемы, выведенные на кузов автомобиля для подключения установок
	наличие

	1.7
	Оборудование грузового отсека
	

	1.7.1
	Места крепления оборудования
	наличие

	1.8
	Бортовой промышленный компьютер
	наличие

	1.8.1
	Тип корпуса
	безвентиляторный

	1.8.2
	Питание комплекса от бортовой сети, В
	12

	1.8.3
	ПЭВМ (жестко зафиксирован и установлен в лабораторном отсеке)
	наличие

	1.8.4
	Конструкция корпуса
	металлический с алюминиевыми вставками

	1.8.5
	Степень защиты корпуса
	не ниже IP40

	1.8.6
	Разъемы:
	

	1.8.6.1
	2хDB9
	 наличие

	1.8.6.2
	DVI-I
	наличие

	1.8.6.3
	HDMI
	наличие

	1.8.6.4
	6хRJ45 Ethernet
	наличие

	1.8.6.5
	6хUSB
	наличие

	1.8.6.6
	DC Input
	наличие

	1.8.6.7
	Display Port
	наличие

	1.8.7
	Процессор:
	наличие

	1.8.7.1
	- литография, нм
	не более 14

	1.8.7.2
	- количество ядер, шт.
	не менее 8

	1.8.7.3
	- количество потоков, шт.
	не менее 8

	1.8.7.4
	- базовая тактовая частота процессора, Гц
	не менее 1,8

	1.8.7.5
	- кэш-память, MB
	не менее 12

	1.8.7.6
	 Объем кэша L1, Кб
	не менее 256

	1.8.7.7
	 Объем кэша L2, Мб
	не менее 2

	1.8.7.8
	 Объем кэша L3, Мб
	не менее 12

	1.8.7.9
	- расчетная мощность, W
	не более 35

	1.8.8
	Оперативная память:
	наличие

	1.8.8.1
	Тип оперативной памяти
	DDR4 2400

	1.8.8.2
	Объем оперативной памяти
	не менее 16 Гб

	1.8.8.3
	Тип установки
	съемный

	1.8.8.4
	Максимальный объем оперативной памяти
	не менее 64 Гб

	1.8.8.5
	Видеоконтроллер встроенный в процессор
	наличие

	1.8.8.6
	Сетевой адаптер с пропускной способностью 10/100/1000Mbps, шт.
	не менее 2

	1.8.8.7
	COM-порт, типа RS-232/422/485, шт.
	не менее 2

	1.8.8.8
	Порт USB v3.1, шт.
	не менее 6

	1.8.8.9
	Канал SATA 3, шт.
	не менее 2

	1.8.8.10
	Накопитель SSD
	наличие

	1.8.8.11
	Емкость накопителя SSD внутренний, Гб
	не менее 512

	1.8.9
	Слоты расширения:
	наличие

	1.8.9.1
	Слот PCI Express, шт
	не менее 1

	1.8.9.2
	Слот Mini-PCle, шт.
	не менее 2

	1.8.9.3
	Входное напряжение питания DC, диапазон значений (без адаптера питания), В
	24 В

	1.8.9.5
	Допустимая вибрация, Grms
	не менее 3

	1.8.10
	Накопитель первичных данных
	наличие

	1.8.10.1
	Объем накопителя первичных данных, Тб
	1

	1.8.11
	Основной монитор
	наличие

	1.8.11.1
	Тип монитора
	 ЖК

	1.8.11.2
	Диагональ, "
	не менее 19

	1.8.11.3
	Разрешение по вертикали, пикс.
	не менее 1920

	1.8.11.4
	Разрешение по горизонтали, пикс.
	не менее 1080

	1.8.11.5
	Тип матрицы
	IPS или VA

	1.8.11.6
	Время отклика, мс
	не более 5

	1.8.11.7
	Область обзора по горизонтали, градусы ˚
	не менее 170

	1.8.11.8
	Область обзора по вертикали, градусы ˚
	не менее 160

	1.8.11.9
	Вход Display Port или DVI
	наличие

	1.8.12
	Комплект кабелей для подключения
	наличие

	1.8.13
	Клавиатура
	наличие

	1.8.14
	Мышь
	наличие

	
	Описание измерительных каналов.
	

	1.9
	Условия эксплуатации ПДЛ
	

	1.9.1
	Температура воздуха в салоне ТС, °С
	от +10 до +30

	1.9.2
	Температура окружающей среды при измерениях, °С
	от -10 до +40

	1.9.3
	Относительная влажность воздуха, %
	не более 98

	1.10
	Канал измерений длины пройденного пути и скорости движения лаборатории
	

	1.10.1
	Диапазон измерений длины   пройденного пути, м
	от 0 до 106

	1.10.2
	Пределы допускаемой абсолютной погрешности

измерений в диапазоне от 0 до 1 м включительно, мм
	± 5

	1.10.3
	Пределы допускаемой относительной погрешности измерений в диапазоне свыше 1 до 106, %
	не более 0,05

	1.10.4
	Диапазон измерений  скорости движения лаборатории, км/ч
	от 0 до 90

	1.10.5
	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений скорости движения     лаборатории, км/ч
	не более 0,5

	1.10.6
	Свидетельство о поверке
	наличие

	1.10.7
	Программное обеспечение RDT-LINE «Путь»  версия 01.25**
	наличие

	1.11
	Канал измерений геометрических параметров автомобильных дорог
	

	1.11.1
	Ультразвуковые датчики смонтированы на алюминиевом профиле и установлены по углам ПДЛ
	наличие

	1.11.2
	Количество ультразвуковых датчиков, шт
	не менее 4

	1.11.3
	Диапазон измерений угла поворота (курса), градус
	от не более -180

до не менее +180

	1.11.4
	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений угла поворота (курса), градус
	не более ±0,4



	1.11.5
	Цена единицы младшего разряда индикации измерений угла поворота (курса), градус
	не более 0,1

	1.11.6
	Диапазон измерений продольного уклона (тангажа), ‰
	 от не более  -105

до не менее +105

	1.11.7
	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений продольного уклона (тангажа), ‰
	не более ±3

	1.11.8
	Диапазон измерений поперечного уклона (крена), ‰
	 от не более -105

до не менее +105

	1.11.9
	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений поперечного уклона (крена), ‰
	не более ±3



	1.11.10
	Свидетельство о поверке
	наличие

	1.11.11
	Программное обеспечение RDT-LINE «Геометрия»  версия 01.25**
	наличие

	1.12
	Канал видеосъемки и измерения линейных размеров объектов по видеоизображению
	

	1.12.1
	Цифровые видеокамеры, в отдельных термокожухах, установлены на крыше ПДЛ, шт.
	не менее 3

	1.12.2
	Разрешение камер, Mpx
	не менее 12

	1.12.3
	Протоколы
	USB 3.0 Vision,
GenICam

	1.12.4
	Кодирование изображения
	Mono 8/10/12, Bayer RG 8/10/10Packed/12/12Packed, YUV422_YUYV_Packed, YUV 422 Packed, RGB 8, BGR 8

	1.12.5
	Матрица, "
	2/3

	1.12.6
	Питание
	9-24V DC /

USB 3.0 power supply

	1.12.7


	Диапазон измерений линейных размеров объектов по видеоизображению, м
	от не более 0,25

до не менее 20

	1.12.8
	Пределы допускаемой относительной погрешности измерений линейных размеров объектов по видеоизображению, %
	 не более ±4

	1.12.9
	Свидетельство о поверке
	наличие

	1.12.10
	Программное обеспечение RDT-LINE «Видео»  версия 01.25**
	наличие

	1.13
	Канал измерений продольной ровности покрытий автомобильных дорог и аэродромов
	

	1.13.1
	Минимальное значение измерений продольной ровности, мм/м
	не более 0

	1.13.2
	Максимальное значение измерений продольной ровности, мм/м
	не менее 10

	1.13.3
	Пределы допускаемой относительной погрешности измерений продольной ровности, %
	не более +/- 5

	1.13.4
	Цена единицы младшего разряда индикации, мм/м
	не более 0,01

	1.13.5
	Шаг получения отметок микропрофиля, мм
	не более 125

	1.13.6
	Тип используемых датчиков
	акселерометры

	1.13.7
	Возможность проведения измерений во время осадков
	наличие

	1.13.8
	Свидетельство о поверке
	наличие

	1.13.9
	Программное обеспечение RDT-LINE «Продольная ровность по IRI»  версия 01.25**
	наличие

	1.14
	Канал видеодефектации покрытий автомобильных дорог и аэродромов
	

	1.14.1
	Диапазон измерений линейных размеров дефектов покрытия по видеоизображению, мм
	от 3 до 4·103

	1.14.2
	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений линейных размеров дефектов покрытия по видеоизображению, мм:
· измеренных поперек направления движения лаборатории

измеренных вдоль направления движения лаборатории
	±3
±(3,00+0,01·L) 5)

	1.14.3
	Программный модуль автоматического распознавания  дефектов покрытия автомобильных дорог и аэродромов по видеоизображению
	наличие

	1.14.4
	Сервер для обработки данных канала видеодефектации дорожных покрытий
	наличие

	1.14.5
	Модуль должен быть основан на программном обеспечении с использованием искусственных нейронных сетей (ИНС) и предназначен для автоматического распознавания дефектов покрытия автомобильных дорог:

- трещин

- выбоин

- сетки трещин

- проломов.
	наличие

	1.14.6
	Наружный датчик пути на колесе а/м 
	наличие

	1.14.7
	Свидетельство о поверке
	наличие

	1.14.8
	Программное обеспечение RDT-LINE «Дефекты»  версия 01.25**
	наличие

	1.15
	Канал измерений поперечного профиля (колеи) покрытий автомобильных дорог и аэродромов
	

	1.15.1
	Минимальное значение измерений поперечного профиля (колеи), мм
	не более 0

	1.15.2
	Максимальное значение измерений поперечного профиля (колеи), мм
	не менее 150

	1.15.3
	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений поперечного профиля (колеи), мм
	+/- 2

	1.15.4
	Шаг измерения поперечной ровности, м
	не более 1

	1.15.5
	Цена единицы младшего разряда индикации, мм
	1

	1.15.6
	Ширина захвата, м
	не менее 3,5

	1.15.7
	Количество сканеров (ЛОС)
	1

	1.15.8
	Высота расположения нижней кромки сканера относительно дороги, см
	не более 120

	1.15.9.
	Система защитного отключения лазера
	Наличие 

	1.15.10
	Цена единицы младшего разряда индикации, мм
	1

	1.15.11
	Свидетельство о поверке
	наличие

	1.15.12
	Программное обеспечение RDT-LINE «Поперечная ровность»  версия 01.25**
	наличие

	1.15.12
	Мощность лазера 
	10Вт

	1.16
	Система привязки к географическим координатам на основе Аппаратуры геодезической спутниковой
	

	1.16.1
	Диапазон измерений длины базиса, м
	от 0 до 30000

	1.16.2
	Границы допускаемой абсолютной погрешности измерений длины базиса (при доверительной вероятности 0,95), мм:
   - в режиме «Статика»
       • в плане
       • по высоте
   - в режиме «Кинематика в реальном времени» (RTK)
       • в плане
       • по высоте
	±2∙(2,5+1∙10-6∙D)
±2∙(5,0+1∙10-6∙D)
±2∙(8+1∙10-6∙D)
±2∙(15+1∙10-6∙D)

	1.16.3
	Свидетельство о поверке
	наличие

	1.16.4
	Программное обеспечение RDT-LINE «Координаты»  версия 01.25**
	наличие


· *Эквивалент не допускается в связи с тем, что у Заказчика имеется в эксплуатации комплекс измерительный аэродромно-дорожных лабораторий КП 514 РДТ с Программным комплексом  «RDT-line»,  соответственно у Заказчика существует необходимость  обеспечить согласованность и синхронизацию с закупаемым оборудованием осуществлять  взаимную 2-х стороннюю автоматизированную перекачку данных для использования в качестве базиса при проведении измерений
· ** Программное обеспечение RDT LINE имеющееся у Заказчика, обеспечивает корректность сопоставительных измерений двух комплексов, и создает бесконвертерное программное взаимодействие между комплексами, эквивалент не допускается 
V. Место доставки товара:

1. Комплекс измерительный –   Симферополь, ул. Кечкеметская 184/1А
VI. Сроки поставки товаров: до 15  декабря 2025 г.

VII. Гарантийный срок:

1. Комплекс измерительный :

- на базовый автомобиль не менее 36 месяцев или 150 000 км пробега в зависимости от того, какое событие наступит ранее

- оборудование для выполнения работ на базе специализированного автомобиля – 1 год. 
